## 4-13-2026
# | Location | Branch | Section | Type | Brand | Model # | Serial # | Notes
1 | 1106 | LPRB | BRS | BSC II/A2 | Labconco | Logic+ | 161032726 B
2 | 1134 | DOA | DOA | Fume | St. Charles | CFH | 1134 A
3 | 1134 | DOA | DOA | Fume | St. Charles | CFH (stand-up) | 1134 B
4 | 1138 | LERP | CT | Fume | St. Charles | CFH | 1138 A
5 | 1138 | LERP | CT | Fume | St. Charles | CFH | 1138 B
6 | 1138 | LERP | CT | Fume | St. Charles | CFH | 1138 C
7 | 2101 | LERP | BT | BSC II/A2 | Labconco | 26205-04 | 030808523 Z
8 | 2105 | LERP | BT | BSC II/A2 | Labconco | Logic + | 231157480 A
9 | 2105 | LERP | BT | Fume | St. Charles | CFH | 2105-1
10 | 2106 | LERP | BT | BSC II/A2 | Baker | SG503A-HE | 109773
11 | 2107 | MMB | Bact | Fume | St. Charles | CFH | 2107-1
12 | 2109 | LERP | Core | BSC II/A2 | Labconco | Logic + | 190779162 A
13 | 2111 | LERP | Core | BSC II/A2 | Labconco | 36205-04-3726 | 061163690 AC
14 | 2111 | LERP | Core | BSC II/A2 | Labconco | Logic + | 190779175 A
15 | 2112 | LERP | Core | CB | Labconco | 39703-1 | 061264613 B
16 | 2112 | LERP | Core | CB | Labconco | 37500-01 | 981001052 B
17 | 2118 | MMB | AR | BSC II/A2 | Labconco | 302419001 | 190575534
18 | 2119 | MMB | AR | BSC II/A2 | Labconco | 302579101 | 190677031
19 | 2124 | MMB | AR | BSC II/A2 | Labconco | 302519101 | 190779176
20 | 2124 | MMB | AR | BSC II/A2 | Labconco | 302519101 | 190779484
21 | 2125 | MMB | AR | BSC II/A2 | Baker | SG604 | 120080
22 | 2126 | MMB | Bact | BSC II/A2 | Labconco | 302319101 | 190576523
23 | 2127 | MMB | Bact | BSC II/A2 | Labconco | 302319101 | 190677023
24 | 2129 | MMB | Bact | BSC II/A2 | Labconco | 3026-9100 | 170542838
25 | 2130 | MMB | Bact | Fume | St. Charles | CFH | 2130-1
26 | 2205 | LERP | BT | Fume | Custom | Canopy | 2205-1 | per Paul & Stephen "in house specs" is 20 fpm or below is a "failure"
27 | 2210 | LPRB | BT | BSC II/A2 | Nuaire | NU-543-500 | 224984022624
28 | 2211 | LPRR | BT | BSC II/A2 | Nuaire | NU-543-500 | 225338032724
29 | 2212 | LPRB | BT | BSC II/A2 | Nuaire | NU-543-600 | 226569061324
30 | 2302 | MMB | Viro | BSC II/A2 | Baker | SG604 | 120079
31 | 2313 | MMB | Viro | BSC II/A2 | Baker | SG504 | 120081
32 | 2314 | MMB | Viro | BSC II/A2 | Labconco | 38803-04 | 70267774
33 | 2315 | MMB | Viro | BSC II/A2 | Labconco | 302519100 | 190779483 A
34 | 2316 | MMB | Viro | BSC II/A2 | Labconco | 38803-04 | 70267775
35 | 2320 | MMB | Viro | BSC II/A2 | Labconco | 302619100 | 170542833 B
36 | 2322 | MMB | Viro | BSC II/A2 | Baker | SG504 | 114430 | Installed in 2016
37 | 2322 | MMB | Viro | BSC II/A2 | Labconco | 302519100 | 170643595
38 | 2417 | LERP | BT | Fume | St. Charles | CFH | 2417-1
39 | 2418 | LERP | BT | BSC II/A2 | Labconco | Logic + | 170339635 B
40 | 2419 | EHASB | EM | BSC II/A2 | Labconco | 30258101 | 231056260 A
41 | 2420 | EHASB | EM | CB | Labconco | 397405 | 231056164 E
42 | 2431 | LERP | CT | Fume | St. Charles | CFH | 2431
43 | 2432 | EHASB | EM | BSC II/A2 | Labconco | 302480101 | 231056259 B
44 | 2433 | LPRB | BT | BSC II/A2 | Nuaire | NU-543-600 | 226568061324
45 | 2434 | LPRB | BT | CB | Labconco | 37500-1 | 040723115 E
46 | 2502 | LERP | BT | CB | Labconco | 39703-01 | 061163720 B
47 | 2502 | LERP | BT | CB | Thermo | ECO 0955 | 41900190 | Installed June 3, 2016
48 | 2503 | LERP | BT | BSC II/A2 | Labconco | 36205-04 | 040926753 AA
49 | 2503 | LERP | BT | BSC II/A2 | Labconco | Logic + | 161032732 B
50 | 2509 | LPRB | BT | CB | Labconco | 397035 | 210207838F
51 | 2510 | LERP | BT | Fume | St. Charles | CFH | 2510-1
52 | 2512 | MMB | Viro | BSC II/A2 | Baker | Sg604 | 114434 | Installed in 2016
53 | 2525 | Admin | CS | Fume | St. Charles | CFH | 2525
54 | 2527 | Admin | CS | Fume | St. Charles | CFH | 2527
55 | 3203 | MMB | WW | BSC II/A2 | Labconco | 302319102 | 250910363 B | Installed 2/11/2026; Certified 3/17/2026
56 | 3203 | MMB | WW | BSC II/A2 | Labconco | 302319102 | 251010517 B | Installed 2/11/2026; Certified 3/17/2026
57 | 3204 | EHASB | Air | Fume | St. Charles | CFH | 3204
58 | 3206 | EHASB | Air | Fume | St. Charles | CFH | 3206 A
59 | 3206 | EHASB | Air | Fume | St. Charles | CFH | 3206 B
60 | 3206 | MMB | WW | BSC II/A2 | Labconco | 302419102 | 251010377 B | Installed 2/11/2026
61 | 3206 | MMB | WW | BSC II/A2 | Labconco | 302419102 | 251010378 B | Installed 2/11/2026
62 | 3207 | EHASB | Air | Fume | St. Charles | CFH | 3207
63 | 3212 | Admin | CS | BSC II/A2 | Labconco | 302519101 | 190779163 A
64 | 3212 | Admin | CS | BSC II/A2 | Labconco | 302519101 | 190880371 A
65 | 3212 | Admin | CS | Fume | St. Charles | CFH | 3212 A
66 | 3212 | Admin | CS | Fume | St. Charles | CFH | 3212 B
67 | 3213 | MMB | WW | CB | Labconco | 3970301 | 251210231 F | To be installed, latest by 6/1/2026
68 | 3213 | MMB | WW | CB | Labconco | 3970301 |  | To be delivered and installed, latest by 6/1/2026
69 | 3214 | Admin | CS | Fume | St. Charles | CFH | 3214
70 | 3217 | EHASB | Air | Fume | Cutler-Hammer | CFH | 3217 B
71 | 3217 | EHASB | Air | Fume | St. Charles | CFH | 3217 A
72 | 3221 | EHASB | Air | Fume | Cutler-Hammer | CFH | 3221 D
73 | 3221 | EHASB | Air | Fume | St. Charles | CFH | 3221 A
74 | 3221 | EHASB | Air | Fume | St. Charles | CFH | 3221 B
75 | 3221 | EHASB | Air | Fume | St. Charles | CFH | 3221 C
76 | 3403 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3403
77 | 3406 | LPRB | CT | BSC II/A2 | Labconco |  |  | Installed March 2026
78 | 3408 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3408
79 | 3421 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3421
80 | 3425 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3425
81 | 3432 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3432
82 | 3434 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3434
83 | 3435 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3435
84 | 3437 | LERP | CT | Fume | St. Charles | CFH | 3437
85 | 3502 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3502 A
86 | 3502 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3502 B
87 | 3503 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3503 A
88 | 3503 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3503 B
89 | 3510 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3510
90 | 3526 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH (stand-up) | 3526 A
91 | 3526 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH (stand-up) | 3526 B
92 | 3527 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3527-1
93 | 3528 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3528 A
94 | 3528 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3528 B
95 | 3528 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3528 C
96 | 3528 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH (stand-up) | 3528 D
97 | 3529 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3529
98 | 3601 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3601
99 | 3602 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3602 A
100 | 3602 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3602 B
101 | 3603 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3603 A
102 | 3603 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH (stand-up) | 3603 B
103 | 3604 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3604
104 | 3609 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3609
105 | 3613 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3613 A
106 | 3613 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3613 B
107 | 3615 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3615 A
108 | 3615 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3615 A
109 | 3615 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3615 B
110 | 3615 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3615 C
111 | 3615 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3615 D
112 | 3615 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3615 E
113 | 3615 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH (stand-up) | 3615 F
114 | 3615 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH (stand-up) | 3615 G
115 | 3615 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3615 H
116 | 3615 | EHASB | Chem | Fume | St. Charles | CFH | 3615 I
117
118
|  |  |  | Baker BSC II |  | 6
|  |  |  | Fume Hoods |  | 67
|  |  |  | Labconco BSC II |  | 30
|  |  |  | Laminar Flow Clean Bench |  | 9
|  |  |  | Nuaire BSC II |  | 4
|  |  |  | Total |  | 116